## Комлектующие Allen Bradley
Номенклатурный номер ВСМПО | Наименование продукции | Производитель
566635 | Преобразователь частоты Power Flex 70 кат. № 20AC022A0AYNANC0 | Allen Bradley
566651 | Входной термопарный модуль 1769SC-IT6I | Allen Bradley
673768 | Кабель соединительный аккумулятора с разъемом 4pin для весов Caston-III 10THD | Allen Bradley
568326 | Плата для подключения энкодера 20-750-UFB-1 | Allen Bradley
568328 | Источник питания дополнительный 20-750-APS | Allen Bradley
603088 | Плата расширения 20-750-2263С-1R2T | Allen Bradley
567166 | Преобразователь частоты 20G11NC015JA0NNNNN | Allen Bradley
566313 | Держатель 1492-GM35 | Allen Bradley
566275 | Контактная база для модулей 1756-TBCH | Allen Bradley
566282 | Логический контроллер 1756-L71 | Allen Bradley
566276 | Модуль аналогового ввода 1756-IF16 | Allen Bradley
566274 | Модуль дискретного вывода 1756-OB32 | Allen Bradley
566347 | Модуль 1756-CN2R | Allen Bradley
567688 | Модуль аналоговый комбинированный на 4 канала 1756-IF4FXOF2F | Allen Bradley
566273 | Модуль дискретного ввода 1756-IB32 | Allen Bradley
563068 | Реле 700-HC24Z24-3-4 | Allen Bradley
566661 | Модуль дискретный выходной 1794-OB16P | Allen Bradley
566624 | Модуль аналоговый выходной 4-х канальный 1769-OF4VI | Allen Bradley
563109 | контактная группа с 1 Н.3.контактом | Allen Bradley
566972 | Модуль со встроенным красным светодоидом 800F-N3R | Allen Bradley
563108 | Контактная группа с 1 Н.0. контактом | Allen Bradley
564321 | Модуль подсветки зелёный 800F-N3G | Allen Bradley
566974 | Ограничитель перенапряжения 100-FSC280 | Allen Bradley
566977 | Контактор 230В, винтовые клеммы 100-C43KF00 | Allen Bradley
564336 | Толкатель 800FM-LE4 | Allen Bradley
563112 | Толкатель кнопки с подсветкой зелёного цвета в металлическом корпусе | Allen Bradley
564963 | Выключатель автоматический 2А 1492-SPM2C020 | Allen Bradley
567670 | Кабель питания двигателя с разъемами 60м 2090-СPWM7DF-12AA60 | Allen Bradley
567669 | Кабель обратной связи двигателя с разъемами 60м 2090-СFBM7DF-CEAA60 | Allen Bradley
565098 | Кабель связи энкодера 845-CA-C-100 | Allen Bradley
563765 | Кабель 845-СА-С-50 | Allen Bradley
624027 | Источник питания 1794-PS3 | Allen Bradley
563102 | Стопор концевой для клемм 1492-ERL35 | Allen Bradley
562839 | Энкодер 847H-DL2A-RH03000 | Allen Bradley
695155 | Кнопка К-1-1 | Allen Bradley
688318 | Кабель специальный с четырехконтактным разъемом 2,5 кВ (MIC-2500) | Allen Bradley
566669 | Входной термопарный модуль 1746-NT8 | Allen Bradley
673895 | Пластина проходная, теплообменная из нержавеющей стали для теплообменника OPEKS РТА(GL)-13-Р-100-16-1,79-1К | Allen Bradley
532743 | Клапан электромагнитный Miller p/n228035 VALVE, 34VDC 1WAY | Allen Bradley
654045 | Теплообменник Funke BCF805-0-B13-4Wege(Pass) | Allen Bradley
566265 | Логический контроллер 1756-L72 | Allen Bradley
580030 | Разъем 1786-BNC Allen Bradley | Allen Bradley
561637 | Кнопка 800T-D6B | Allen Bradley
561172 | Энкодер инкрементальный 845T-DB33BEN-C/847T-DL2C-RE03000 | Allen Bradley
564334 | Преобразователь частоты Power Flex 755 20G11NC043JA0NNNNN | Allen Bradley
564322 | Плата ввода-вывода 20-750-2262С-2R | Allen Bradley
566315 | Пластина торцевая Allen Bradley 1492-EBL3 | Allen Bradley
561173 | Защитный диод 700-ADL1 | Allen Bradley
599042 | Выключатель автоматический 1492-SP Iн-6A (1492-SP2D100) Allen-Bradley | Allen Bradley
563106 | Перемычка для клемм толщиной 5мм 2 полюсов | Allen Bradley
568039 | Панель оператора 2711P-B10C22A9P | Allen Bradley
561041 | Клипса из пружинистой стали 700-HN114 | Allen Bradley
600139 | Панель оператора 2711P-B10C22D9P-B | Allen Bradley
566614 | Модуль счетчика 1756-HSC | Allen Bradley
567270 | Энкодер 847Т-DL2C-RG03000 инкрементальный | Allen Bradley
561988 | Кабель 889D-F4AC-10 | Allen Bradley
561987 | Кабель 889D-F8AB-10 | Allen Bradley
563172 | Энкодер 847H-DL2C-AG02048 | Allen Bradley
580202 | Преобразователь частоты 400VAC, 43A 20F11NC043JA0NNNNN | Allen Bradley
580201 | Преобразователь частоты 400VAC, 170A 20F1ANC170JA0NNNNN | Allen Bradley
563146 | Энкодер 844D-BMAC2CS | Allen Bradley
600142 | Преобразователь частоты 20F11RC8P7JA0NNNNN | Allen Bradley
566451 | Модуль 1734-SSI | Allen Bradley
565646 | Модуль аналоговый ввода/вывода 1762-IF2ОF2 | Allen Bradley
568019 | Пакет кабелей промежуточный ZWIPA 95QMM (10м, вода.) | Allen Bradley
575114 | Ключ управления 194L-HE6A-325 | Allen Bradley
561809 | Переключатель нагрузки 194L-E12-3253 | Allen Bradley